心身整体评估干预系统技术参数

| 序号 | 系统模块 | 功能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医生临床 科室管理 系统 | 医生拥有独立的管理权限，可审阅名下的用户报告，支持医生电子 签名。 |
|  |  | 根据科室需求自定义个性化心理评估报告模板。 |
|  |  | 系统采用BIRT报表系统，可自定义数据分析报表，科室医生可根据实际需要，灵活地定制并组合筛选符合条件的分析报表，对测评结果进行综合分析，可按组织级别层次来进行数据统计、心理健康数 据分析及心理危机干预跟踪。 |
|  |  | 强大的统计分析功能，可满足科室科研需求，拥有出具大数据人群 的统计功能，并支持二次数据挖掘(导出Excel等源数据功能)。 |
|  |  | 可实现与HIS系统的数据对接和报告共享 |
| 2 | 智能专家 诊断报告 系统 | 系统支持智能分析生成专业的评测报告，快速获取并打印检查报告。 |
|  |  | 分析报告由体位者个人信息一报告图表及分数、专家评语、专家建 议四个模块构成，界面简洁；文字通俗易懂。 |
|  |  | ▲心理评估报告出具时间支持：即时、延时、审阅、自定义可见与 不可见。 |
|  |  | 支持历年心理测评数据、心理报告的查询、比对功能。 |
|  |  | 可根据测评者的个人信息、时间范围或测评量表等条件进行档案的 查询。 |
|  |  | 报告、档案支持电子文档(多种格式，有mht,pdf,html等)导出 和备份。 |
| 3 | 风险评估预警系统 | ▲测评结束后，系统会根据默认的危机预警标准，将满足危机预警条件的测评者根据危机级别来标记危机标识，并且将具体涉及的测试项及因子也标记上预警标识。医生可对存在预警标识的测评者制 定干预措施和管理策略。 |
|  |  | 管理员可根据不同量表的危机预警条件进行用户档案或测评报告的 查询。 |
|  |  | 管理员可进行预警标准的手动调整。 |

| 4 | 心身整体 评估系统 | ▲提供的心理测评量表328个，其中心理量表覆盖心理健康、情绪 状态、人格测试、职业测试、婚恋家庭、人际关系、社会行为、儿 童青少年、智力测验、临床心身疾病等功能分类，量表库每年两个 动态免费升级。支持1000人以上同时在线测评。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 系统支持自定义心理评估套餐，医生可根据科室患者人群，将系统中的量表分为不同的测评套餐，在分配测评项时可快速勾选不同的 测评套餐。 |
|  |  | 患者用户可凭唯一ID号登录系统，完成心理套餐的评估，并支持自行查看保存个人报告。 |
|  |  | 系统支持量表的语言答题，答题过程中支持断点智能保存， |
| 5 | 心身整体 干预系统 | 病人在获得个人心理评估报告的同时，还能自动获取和心理评估结 果相匹配的心理健康促进建议，以及个性化的多维多级心理健康干预促进方案，包括心理动漫处方、音乐治疗处方、视频干预处方等。 |
|  |  | 心理动漫干预系列，支持每年动态免费升级，并提供升级明细。 |
|  |  | 音乐干预治疗系列，支持每年动态免费升级，并提供升级明细 |
|  |  | 心理视频干预系列，支持每年动态免费升级，并提供升级明细。 |
|  |  | ▲对不同的心身问题，提供有针对性的个性化的心身干预包10个以上(其中包括情绪调试、压力控制、心理训练、积极幸福、抑郁 环节、焦虑环节、睡眠障碍、放松减压等功能包)。 |
|  |  | 系统以上所提供心理治疗产品有自主知识产权；提供心理干预治疗 产品定时更新后续可升级。 |
| 6 | 心身整体 护理系统 | 心理护理系统采用专业评估问卷，量表根据经典心理 测量理论和项目反应理论(Item Response Theory,IRT)编制而成 ，具有良好的信效度。 |
|  |  | 能够实现对患者报告的自动化预警功能，可根据不同的时间段、不同的 个人信息进行组合查询，支持对预警数据的批量导出。 |
|  |  | 实现对患者报告的分级处理，分为四个不同的处理区间(无、轻度、中度、重度)。 |
|  |  | 支持信息的转诊推送，并将分级处理的建议发送给相关会诊科室(如 心理科)。 |

| 7 | 心身问题 移动端宣 教系统 | 系统支持对接医院公众号，进行链接服务，也可以通过制作张贴二维码形式贴于床旁进行使用，其中平台功能包含心身常识、慢病管理、积极心理、妇幼心理、中医促进等知识宣传栏目，支持病人通 过手机进行音乐治疗、冥想训练等相关心理健康宣教， |
| --- | --- | --- |
|  |  | 有宣传动漫视频，包含多科室的内容宣传，包含《消化系统的心身疾病》、《内分泌系统心身疾病》、《肿瘤与心理》、《皮肤与心理》、《手术前心理护理》、 《产后抑郁》、 《慢性非传染性疾病》等视频训教动漫，视频动漫内容具备自主知识产权。 |
| 8 | 医护人员 培训及远 程支持系 统 | 拥有全国知名心理学、临床医学与健康管理领域专家关于心理问题 与心身疾病的相关视频、文字、文献等多种形式于一体的在线学习 系统(APP与小程序平台),提升医护人员诊疗水平与能力。 |
|  |  | 对于装机使用科室内部解决不了的疑难问题，可以实现其他科室或 者院外专家进行远程访问患者档案，实现远程诊疗功能。 |
| 9 | 3D医学诊 疗技术及 临床心理 健康大数 据平台 | 以现代医学模式与3D整合医学为指导，运用心身整体医学诊疗技术 路径，集临床医学诊疗：心理评估干预、中医体质评估与心身整体干 预为一体的诊疗模式。 |
|  |  | 系统支持大规模数据的智能化分析与用于各类心身疾病与心理问题的学术研究，系统在全国各大医院均有使用。 |
| 10 | 二次开发 及提供标 准API接 口 | 支持与医院HIS系统进行对接、二次开发等，实现医院各信息系统一体化建设目的，提升医护人员的工作效率与操作便捷性。 |
| 11 | 平台安全 及性能要 求 | 系统支持使用SSL数字证书技术，在系统上安装CA数字证书。 |
|  |  | 厂方提供动态口令牌和加密狗的技术保障措施，保证数据安全和机器系统的运行安全，遵循保密原则，数据仅对我院心理咨询门诊开放，未经许可不得外传。 |
|  |  | 平台开发语言采用JAVA语言，MySQL数据库，提供负载均衡服务， 分布式消息队列服务，分布式缓存集群，分布式web服务。系统前端使用HTML、CSS和JavaScript进行开发，并支持动态内容显示。 |

|  |  | 系统核心应用支持在Linux操作系统下部署实施，在保证系统运转安全的前提下，提高系统各个应用系统运转的性能和运行效率。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 系统响应时间：去除网络因素，一般功能500ms(毫秒),查询功能 800ms,统计分析功能1500ms。 |
|  |  | 用户数3000及以上。 |
|  |  | 具有较强的系统安全性和数据安全备份机制，具备数据恢复功能。 |
| 12 | 心理健康 管理服务 器 | 1.处理器IntelCorei5处理器及以上； 2.内存16GB DDR4内存及以上 3.硬盘512GB(固态硬盘)及以上 |
| 13 | 心理评估 触摸一体 机 | 1.触摸屏 2.操作系统windows 7及以上 3.支持二维码扫描快速登录 4支持身份证智能识别快速登录 |
| 14 | 移动心身 整体护理 车 | 由训练系统及移动推车构成，训练系统可为住院病人提供全方位、多维度的心理训练服务。病人可在病床上享受心理平衡训练。其内 涵系统心理训练体系，将专业的心理训练方法图像化、音乐化、动漫化，提升住院病人身心健康水平，促进其身心康复。移动电源待机使用5小时以上；集成打印报告设备。 |
| 15 | 心身无线 智能干预 终端 (2台) | 最低配置：10.1英寸 2.0GHz 8核 内存3G 储存容量32G |