
磋  商  文  件

项目名称：扬中市人民医院生物样本库管理软件采购项目
扬中市人民医院

二〇二四年 六 月 四 日

目   录

一、供应商须知

二、提供的格式文件

三、磋商需求及技术性能参数

供应商须知

项目名称：扬中市人民医院生物样本库管理软件采购项目

数量：1套

项目预算：￥ 二十 万元人民币

 报价应在项目预算之内，报价超过预算的供应商不能参加磋商。

磋商方式：院内磋商

磋商响应文件要求

参加磋商的投标文件要求在密封包装封口处盖章，并在密封袋正面有投标单位全称。投标文件中含固定格式文件的，请统一使用投标文件中提供的格式。

投标人应提供以下资料：投标报价表（单价和总价）、供货一览表、配置清单、所投产品带有相关型号技术参数内容的中文版彩色宣传图册或产品说明书、施工方案、营业执照。

投标人必须详细提供生物样本库管理软件的功能明细清单，并注明价格以及优惠方案。

在投标文件中需详细说明生物样本库管理软件的售后服务方案，如网站的免费维护年限、保修范围和保修条件，并承诺在生物样本库管理软件的整个使用周期内，供货方应确保生物样本库管理软件的正常使用，在接到用户的维修请求后，应在4小时内到达现场或30分钟内远程实施维修排除故障。

供货方在生物样本库管理软件部署安装时应提供完整的技术资料，各项指标和参数应符合验收标准。
六、磋商与评定方法

扬中市人民医院生物样本库管理软件采购项目采用院内磋商，采用综合打分的方式评定磋商结果。

该项目在院方规定的时间和地点组织磋商。

磋商小组将根据供应商响应情况，在资格性、符合性全部满足磋商文件实质性要求的前提下，开始进一步磋商价格。

磋商及主要参考内容：产品报价、供应商品牌知名度及占有率、产品质保函、施工方案、质量性能、售后服务、优惠条件等。

磋商小组在参阅各供应商所投磋商文件，对能完全满足采购人实质性要求的，且通过磋商，质量性能、售后服务等进一步满足招标人要求的供应商，将给予参加磋商的供应商二次议价的机会。

确定磋商结果：磋商小组在综合评审后将与供应商二次议价结果按功能偏离情况和金额综合打分排名确定中标人。

付款方式约定：本项目合同签订后，支付合同总价的30%；项目服务实施结束并经验收合格后，支付合同总价的60%；余款10%在免费维护期期满后一次性付清。

递交磋商投标文件时间、地点

递交磋商文件时间：2024年 6 月 12 日17:00（截止时间）。
磋商地点：扬中市人民医院门诊楼4楼北区纪检监察室会议室 

联系方式

联系方式：扬中市人民医院 信息科 0511-85151407
地址：扬中市扬子中路235号

第二章  提供的格式文件

1、投标公司近两年类似案例情况表（需提供合同及发票复印件）

2、磋商响应报价表

3、供应商廉政承诺函

4、服务承诺和优惠条件

5、资格证明文件

磋商响应书

项目名称：扬中市人民医院生物样本库管理软件采购项目
磋商供应商：

二〇二四年   月    日

一、近两年类似案例情况表

项目名称：                      
	购买时间
	购买单位
	联系人
	联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


二、磋商响应报价表（格式）

磋商供应商名称：（盖章）

	项目名称
	

	品    牌
	

	数    量
	

	磋商响应总报价
	¥：          大写（                         ）

	供货期限
	


备注：

1、上述投标价为生物样本库管理软件、3年软件运维免费质保、SSL证书、接口调试费、质保期内维护费、各种安装费、损耗、货物本身已支付或将支付的各种税费及交付使用前的所有费用之总和；

2、投标报价应以人民币报价，精确到小数点后两位并用逗号隔开；

3、相应招标文件限制投标一个品牌型号的产品，投标报价具有唯一性。

4、此表与分项报价清单一起密封

参加磋商响应单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：                                      

联系电话：

出具日期：

三、项目分项报价明细清单

	序号
	商品或设备名称
	品牌
	产地
	规格型号及技术参数
	单位
	数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）
	


注：此表应与磋商响应报价表一起密封                                       
磋商响应单位名称（公章）
授权人签字、盖章：

联系电话：

日期：     年  月  日  

四、供应商廉政承诺

扬中市人民医院：

本单位在参与本项目磋商过程中，将遵守法律法规，遵循公平、公开、公正和诚实信用的原则，并作出以下廉政承诺：

一、不馈赠礼品、礼金、有价证券；

二、不报销应由磋商人或相关人员支付的费用；

三、不以变相让利形式为磋商人及相关人员购物或提供其它不正当利益；

四、不就本次交易实质性内容进行私下商谈或达成默契；

五、不以各种形式进行串标、陪标、围标或以其它方式弄虚作假、骗取中标；

六、不擅自改变磋商约定的技术规范；

七、不发生其它有损国家、集体利益和他人合法权益的行为； 

              单                 位：

              法定代表人或授权委托人：

              联    系    电    话：

                                       年  月    日

五、服务承诺和优惠条件（格式自定）

六、资格证明文件

第三章、 磋商需求及技术性能参数

项目名称：扬中市人民医院生物样本库管理软件采购项目
数 量：1套

工作范围要求：确保扬中市人民医院生物样本库管理软件正常运转的要求
采购需求及参数：

系统使用方式

★用户可使用浏览器管理、使用系统；支持常用的主流浏览器，包括Microsoft Edge、IE11.0及以上版本、谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器；
安全性
★满足三级等保对软件部分的安全性要求；

系统数据每日自动完整备份，保留最近7天的备份；
★系统支持SSL安全证书环境下运行；
▲系统数据生成后，不允许执行数据物理删除动作，使用数据状态删除标记代替，以满足数据记录全生命周期可追溯的需要，支持数据库中某一行被删除后的监测报警；
提供给其它系统的数据接口，支持动态口令验证；
系统性能要求
★满足100万样本在线检索样本主数据、样本注释数据、样本问卷数据检索时间小于5秒。

列表类数据界面加载时间不超过2秒；

新增、编辑类界面加载时间不超过2秒；
导入批量数据采用后台队列方式执行，用户的操作界面响应时间小于5秒。
系统服务器环境
★服务端支持主流操作系统环境，包括windows server 2008R2及以上版本、Linux、Centos等主流操作系统，满足信创要求。

系统功能与要求
权限管理

具备多个样本库、多个业务单位共同使用本系统，满足样本库之间的数据可区分、参与单位的数据可区分；
▲满足一个账号可以参与多个采集计划（项目），并在采集计划中承担不同角色的权限管理要求；
★满足一个账号参与非本单位的采集计划，仅查看所属单位数据的权限要求；
系统编码
支持采集计划、样本、捐献者、存储容器自定义编码；
支持同一个编码规则，使用条件分支区分编码应用范围；
支持条码打印的模板在线设计，支持各种纸张大小，显示元素可包含用户注册的数据元素；
审批
★支持图形化审批流设置；可对不同业务单元单独制定审批流程，包括采集计划、出入库、样本标签打印等需要审核的内容；
★支持按照指定用户、指定角色、采集计划负责人或PI、指定部门拥有审核权限；
数据集管理
▲支持注册数据元素，支持设定数据元素的范围域、数据元素的校验规则、含正则表达式的校验设置。
注册的数据元素支持分组；
▲可将数据元素应用到数据问卷，支持布局调整、设置每个控件的样式、制定数据验证规则；
采集计划
★根据项目合作协议制定样本采集方案，包括预期采集总例数，每例采集的样本类型、数量、采集部位、规格等信息；

▲依据项目采集方案，在样本接收、入库时监管样本类型范围、数量符合计划要求；
根据项目是否按队列方式采集，设置队列周期，在登记时使用；
根据不同项目要求设定各类样本的处理分装模板，支持分装时引用模板提高录入数据的效率和准确性；
支持设置项目的存储要求，如指定一个项目可使用的存储空间，指定某种样本类型可使用的存储空间；
支持课题/项目信息变更追溯并显示变更前后对比；
支持项目申请、审批、终止、激活等，以管理项目可执行状态；
支持按项目查看样本、数据，避免被其他项目信息干扰。
捐赠者/样本登记
★支持按照住院号、门诊号、身份证号、队列号等唯一识别码登记捐赠者信息、就诊信息，系统自动生成唯一捐赠者编码，支持打印捐赠者标签；

支持用户添加捐赠者登记新字段，支持数字、文本、图片、附件等数据类型；

系统可对多次入院病人（或体检者）进行自动识别，在登记时即可自动鉴别是否为同一捐赠者，并在登记界面显示同一捐赠者的不同队列标本号；

支持从EXCEL文件中批量抓取捐赠者基本信息进行标本登记；

对不合格或不符合要求的样本进行处理，并记录不合格原因和处置方式。支持还原操作，所有不合格样本永久保存且可追溯；

★支持用户按照Excel模板，自动批量预登记捐赠者和样本，同时生成样本管号；

系统可生成样本接收单据，可以通过普通打印机打印，操作单据永久保存且可追溯；

支持科室已分装样本直接登记入库。

制备分装
系统生成已接收待分装的样本列表，可根据登记人、所属项目、来源科室等筛选；

支持从样本列表中选择一个或多个样本进行衍生，指定衍生模板，新建或追加到衍生单；

支持选择一个或多个待分装样本，按照项目分装要求批量生成预分装结果，支持调整；

支持衍生剩余样本以原位置回库；

支持分装后样本按推荐位置进行入库，支持冻存盒可视化入库操作；

存储容器
支持存储地点、各类容器（冰箱、液氮等常见容器）按照实际存放的位置创建；
★空间设置：由用户自定义空间结构：常温（切片柜、石蜡柜）、4℃冰箱、-20℃冰箱、-80℃冰箱、-150℃冰箱、气相液氮罐等不同存储容器、不同冻存管配套冻存盒及冻存架对应的空间分区及结构，支持自定义存储容器的结构，包括冰箱的层、架子、抽屉、盒子，液氮罐的扇区、抽屉自定义创建；
系统可提供冻存盒标签管理功能，可对每个冻存盒进行自动编码并打印二维码标签；
系统支持不同颜色展示空间存储满溢度，直观展现空间使用率；
支持冻存管摘要信息显示。当用鼠标箭头在屏幕上指向一个冻存管时，系统可弹出该冻存管的样本摘要信息。摘要信息的内容可随时设定和修改;
支持整盒出入，支持整冰箱移动、支持整层、架子、抽屉移动；
支持设定存储容器的操作权限，限制操作人、操作人所在部门；限制存储容器可存储的样本类型；
样本入库
接收样本登记完成后，如果无需分装可直接入库；

支持一份或多份样本分装完成后直接入库；

支持衍生剩余样本回库和衍生物入库；

对已经出库样本进行返还，返还应支持出库原始管返还、相同样本类型非原始管返还、不同样本类型及衍生物非原始管返还等不同类型的样本返还；

★入库自动定位：冻存管入库时，系统可根据标本类型、样本类型和储藏形式、分装份数自动定位存储设备及储藏位置，并自动切换至相应位置图示。系统可实现样本满盒时入库位置自动查找分配功能，样本入库时，如发现当前冻存盒位置已满，系统可自动按顺序分配符合存储配置方案的其它空余冻存盒继续登记入库；

★提供空间定位控制锁功能，可自动检测录入样本的指向性入库位置与预设的样本入库规则是否相符，如发生冲突，可进行预警提示，以便样本库工作人员及时处理；

可设置审批环节，经上级领导审批后方可执行；

可将入库样本的病例信息和冻存管信息以“入库单”形式打印与存档；支持入库单自由设计格式；

▲支持生成样本电子存根，内容包括样本信息、过程记录、SOP、文件记录等。
出库管理

支持样本即时出库或预约出库；支持出库时选定是否锁定存储位置（如果锁定，则在锁定期限内容存储位置不可被其他入库样本占用）；支持撤消出库操作；如果出库时锁定位置，则撤消时样本自动入库当出库存储位置、否则变更为待入库状态；

▲科研数据检索：支持课题组成员通过浏览器访问系统，以登录账号隶属的科室、参与的采集计划、隶属课题确定可查询的样本范围，包括共享样本；可根据捐赠者信息、样本信息、临床问卷数据字段、随访数据字段检索捐赠者和样本；支持检索结果导出为Excel；

▲针对查询出的样本清单，系统提供进一步的冻存管信息二次查询，并可按照“每样一支冻存管”、“全部冻存管”来筛选，方便进行批量取用；存例数大于领取数时，按照分样数多的排序提示优先出库；提供每种样本类型按倒序或正序取用一管的功能；支持入库日期早的样本优先出库、库存数量多的样本优先出库规则；提供备份管过滤功能，只余一份样本者做为备份保存（如保证重大项目的复验所需），不列入样本清单；

可支持按照特定条件筛选后批量出库，也可实现按照患者编号、姓名、管号、样本编码等条件精确批量查找；

大批量导出数据支持：系统可直接生成高版本Excel文件（xlsx格式），导出时可以选择导出字段，并可保存字段组合设置，以备第二次导出时直接选好；

科研用样申请：科室可以在线提交样本使用申请(同时提交多学科审批证明)并提供在线打印出库申请单功能；

科研用样审批：系统支持在线对科室各类申请进行审批，可以根据不同的申请类别设置不同用户的审批权限；

出库单管理：可按项目打印出库交接单，出库单格式支持用户自定义设置，可打印含电子签名的自定义出库单；

样本锁定：使用者样本使用申请得到审批后系统可对需要的筛选出样本进行锁定及解锁；

出库的样本信息永久保存，并支持对已出库的样本信息进行多条件检索及信息导出；

样本销毁管理：提交销毁申请，通过审核人确认后进行弃用销毁。样本进行弃用操作，已弃用的样本信息永久保存且可追溯；

系统可统计出每日的出库汇总，按样本类型、按项目等多个维度统计
数据检索
▲综合查询：可根据多种组合条件查询标本信息，支持多文件格式导出数据。查询结果界面可进行相关标本信息删除、临床资料浏览、导出等操作。可根据各类查询条件的任意组合进行样本的筛选，并支持纳入和排除两种查询方式。查询条件包括但不限于：等于、大于、小于、大于等于、小于等于、包含、不包含等；组合关系包括但不限于：和、或等；支持导出Excel与R语言数据格式；

具有多种搜索形式，包括快速搜索、高级搜索、批量搜索等，在大量样品数据搜索时，应保持较快的查询速度。
★支持与与院内HIS系统对接，抓取所需的患者信息、临床诊疗信息、检查、检验等信息，满足使用科室的对接需求。
★满足国家、省、市各类数据上报的要求，服务期限内数据上报免费对接接口，不另行收费；
★可以对冰箱等设备的温湿度信息进行采集并在系统中记录生成台账；
五、售后服务要求：

1、★保修期要求：免费维护期≥1年。

2、★厂家工程师必须无条件配合医院临床业务与管理需求并调试直至系统正常使用。

3、★所供的项目服务必须遵守国家颁布标准和有关规定。
★：为必须满足指标！！！
