| 扬中市人民医院数据中心机房 防水地梁及走廊水浸报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 地梁 | 32 | m |  |  | 涉及核心机房、接入间、配电间 |
| 2 | 地梁防水 | 32 | m |  |  | 不渗水 |
| 3 | 静电地板拆装 | 1 | 项 |  |  | 安装结束后需调平 |
| 4 | 过道地面保护 | 1 | 项 |  |  | 无损坏，损坏需原品牌型号更换 |
| 5 | 卫生清理及人工搬运 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 漏水检测控制模块 | 2 | 套 |  |  | 接入现有动环平台 |
| 7 | 漏水绳 | 2 | 根 |  |  | 单根20m |
| 8 | 漏水监控嵌入式软件 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |